Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.04.2014  № 19

д. Ивантеево

Об утверждении Реестра источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ивантеевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом  РФ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Уставом  Ивантеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ивантеевского сельского поселения.

- Постановление администрации  Ивантеевского сельского поселения 
от 21.07.2011 № 34 «Об утверждении Реестра источников наружного водоснабжения на территории Ивантеевского сельского поселения» признать утратившим силу.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ивантеевского сельского поселения.

- Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте www.ivanteevo.ru администрации  Ивантеевского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Ивантеевского сельского поселения                                          А.П. Суфтин

Утверждено

постановлением Администрации

Ивантеевского сельского поселения

от 08.04.2014 № 19

Реестр

наружных источников противопожарного водоснабжения на территории Ивантеевского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Вид и характеристика водоисточника | Расположение на местности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Большое Городно, | оз. Городенское | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Большое Уклейно, | оз. Уклейнское | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Буяково, | оз. Плотишно | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Вишневка | оз. Вельё, реч. Чёрная, у д. № 2 | - Непосредственно за населенным пунктом в 20 м - В центре н.п. |
|  | д. Ивантеево | ПГ-5/К-100 | На газоне с тыльной стороны дома д. № 1, ул. Озёрная, в 20 м |
|  | д. Ивантеево | ПГ-5/К-100 | У 1-го подъезда дома (ул. Озёрная, д. № 6) в 10 м |
|  | д. Ивантеево | ПГ-5/К-100 | Рядом со зданием детского сада (ул. Озёрная, д. № 13) в 10 м |
|  | д. Ивантеево | ПГ-5/К-100 | В здании котельной, ул. Озёрная, д. № 11 (котельная № 13) |
|  | д. Ивантеево | оз. Плотишно | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Ивантеево | оз. Дорище | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Княжёво | оз. Уклейнское | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Княжёво | оз. Вельё, оз. Уклеинское | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Козлово | оз. Плотишно | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Малое Городно | оз. Городенское | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Малое Уклейно, | оз. Уклейнское | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Миробудицы | оз. Русское речка Баранова | - Непосредственно за населенным пунктом в 20 м - на въезде в н.п. |
|  | д. Мысловичи | реч. Мысловка | В центре населенного пункта, справа от дороги |
|  | д. Нива | оз. Березай | Непосредственно за населенным пунктом в 1 км |
|  | д. Новая Ивановка | оз. Соминец | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Новинка | оз. Плотишно | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Русские Новики | Пожарный водоём (запруда), 100 м3 оз. Глухое | В центе населенного пункта, слева от дороги в 30 м за населённым пунктом в 0,8 км |
|  | д. Савкино | оз. Савкинское | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Симаниха | оз. Вельё | Непосредственно за населенным пунктом в 20 м |
|  | д. Сухая Ветошь | Вельский канал | за населенным пунктом в 1 км |
|  | д. Сухая Ветошь | Пожарный водоём (запруда) 200 м3 | В центе населенного пункта, слева от дороги |
|  | д. Яконово | оз. Березай | Непосредственно за населенным пунктом в 1,5 км |